ОАО «Металлист-Самара»

Изучение цен и предложений на поставку прибора для ультразвукового контроля деталей

1. Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 -2шт.

2. Преобразователи:

П121-2,5-48-Б4-03 Лемо -6шт.

П121-2,5-45-Б4-03 Лемо -6шт.

П111-2,5-К20-03 Лемо -5шт.

П112-2,5.12-03 Лемо -5шт.

в комплекте с кабелями 2BNC