- Информационная карта конкурса

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик и контактная информация | Заказчик: ОАО «Металлист-Самара» Адрес:443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278 Контактные лица: Червин Виктор Николаевич Начальник ОИТ Тел. +7(846) 246-91-92 E-mail: vinichervi@gmail.com |
| 2. | Предмет конкурса | Конкурс на выбор компании для проведения Технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем автоматической пожарной сигнализации и систем пожаротушения. |
| 3. | Сроки проведения конкурса | с 14.10.2015 г. по 27.10.2015 |
| 4. | Источник финансирования заказа | Собственные средства заказчика |
| 5. | Форма оплаты | Безналичный расчет |
| 6. | Общие требования, установленные заказчиком | -Участник конкурса должен иметь весь необходимый разрешительный пакет документов и лицензий на осуществление деятельности в сфере разработки, монтажа и обслуживания систем пожарной сигнализации; - Участник конкурса должен иметь не менее чем 2х-летний срок работы на рынке услуг в сфере пожарной безопасности. - Участник конкурса должен иметь опыт реализации и обслуживания систем АПС уровня промышленного предприятия |
| 7 | Общая характеристика системы АПС ОАО «Металлист-Самара» | - Системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и системы автоматического пожаротушения смонтированы в 10 корпусах предприятия по адресу: г.Самара, ул. Промышленности, 278. - Номенклатура и количество используемого оборудования приведены в Приложении 1. - Дополнительные характеристики системы могут быть представлены по запросу. - При необходимости возможна организация экспресс-обследования |
| 8 | Перечень необходимых документов к коммерческому предложению | -Информационное письмо о компании - Лицензии и сертификаты по профильной деятельности (копии) - Коммерческое предложение по условиям обслуживания представленных выше систем. |
| 9 | Требования к оформлению коммерческого предложения | Коммерческое предложение должно содержать условия предоставления услуг, общую стоимость предложения и, желательно, стоимость с разбивкой по корпусам. |
| 10 | Требования к составу и качеству работ | - Участник конкурса должен действовать в рамках Законодательства РФ и иметь всю разрешительную документацию для осуществления профильной деятельности. - Все работы должны выполняться с соблюдением норм и правил установленных в сфере обслуживания систем пожарной безопасности - Все работы по ТО и ППР должны выполняться в четком соответствии с согласованным графиком и с надлежащим качеством. - Исполнитель должен давать консультации по вопросам оснащения системами пожарной сигнализации вновь вводимых помещений и дооснащения имеющихся (в случае необходимости – изменившиеся требования, результаты проверки и т.п.). - Исполнитель должен оказывать содействие и консультационную помощь при проведении проверок надзорными органами. - В случае возникновения нештатных ситуаций, требующих вмешательства обслуживающей организации, в течении 1…2 дней прислать специалиста для обследования и принятия решения о ремонтно-восстановительных работах |
| 11 | Место подачи коммерческого предложения | Сайт предприятия – http://www.metallist-s.ru |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Перечень смонтированного оборудования автоматической пожарной сигнализации

|  | АБК | Корп. 1 | Корп. 2 | Корп. 101 | Корп. 112 | Столовая | Проходная | Корп. 168 | Цех 17 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор контроля и управления «Сигнал-20» | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Блок питания | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
| Аккумуляторные батареи | 5 | 11 | 12 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |  |
| Извещатель точечный дымовой | 623 | 316 | 257 | 922 | 87 | 268 | 104 | 279 | 146 |  |
| Извещатель линейный дымовой | 8 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатель точечный тепловой | 129 | 93 | 1914 | 131 |  |  |  |  |  |  |
| Извещатель пламени |  | 24 | 9 |  |  |  |  | 33 |  |  |
| Извещатель ручной | 28 | 26 | 33 | 46 | 11 | 15 | 6 | 22 | 9 |  |
| Оповещатель звуковой | 54 | 34 | 15 | 97 | 23 |  | 8 | 161 | 15 |  |
| Оповещатель «Сирена 702» |  | 19 | 23 | 17 | 6 |  |  |  |  |  |
| Оповещатель световой | 58 | 47 | 60 | 96 | 17 | 25 | 16 | 29 | 12 |  |
| Релейный блок С2000-СП1, УК-ВК | 3 | 5 | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |
| Пульт контроля и управления «С2000М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Клавиатура «С2000-К» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Блок индикации «С2000-БКИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Повторитель интерфейса «С2000-ПИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Кроме этого для оповещения используется:

- аппаратура речевого оповещения «Тромбон-4» (блок питания, усилитель 480 Вт, коммутационный блок);

- аппаратура речевого оповещения «Орфей» в количестве 3 шт.

- громкоговорители в количестве 89 шт;

- Перечень смонтированного оборудования автоматического пожаротушения

|  | Корп. 101 | Корп. 1 | Корп. 5 | Корп. 94 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор контроля и управления «С2000-АСПТ» | 17 | 7 | 2 | 1 | 27 |
| Блок питания | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Аккумуляторные батареи | 36 | 15 | 5 | 3 | 59 |
| Устройство искрозащиты линии | 26 | 8 | 4 | 2 | 40 |
| Извещатель пожарный точечный тепловой | 110 | 19 | 12 | 0 | 141 |
| Извещатель пламени | 28 | 6 | 6 | 6 | 46 |
| Извещатель пожарный ручной | 17 | 7 | 2 | 1 | 27 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный | 35 | 9 | 5 | 3 | 52 |
| Оповещатель звуковой «Зов» | 20 | 8 | 3 | 2 | 33 |
| Оповещатель световой | 56 | 24 | 8 | 3 | 91 |
| Модуль порошкового пожаротушения «Буран-8» | 115 | 21 | 31 | 8 | 175 |
| Релейный блок С2000-КПБ | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Пульт контроля и управления «С2000М» |  |  |  |  | 1 |
| Блок индикации и управления пожаротушением «С2000-ПТ» |  |  |  |  | 3 |
| Блок индикации «С2000-БКИ» |  |  |  |  | 1 |
| Повторитель интерфейса «С2000-ПИ» |  |  |  |  | 7 |