ОАО «Металлист-Самара»

Изучение цен и предложений на поставку теплового оборудования

1. Агрегат воздушно-отопительный АО2-10 (Q=10000м3/час, n=1500об/мин., N=1,1квт)- 12шт.

2. Калорифер КСК3-10-01 №10  -4шт.

3. Калорифер КСК4-10-01 №10  -4шт.

4. Калорифер КСК3-9-01 №9  -4шт.

5. Панель «ВЭПШ» 500х1000мм. -30шт.