ОАО «Металлист-Самара»

Изучение цен и предложений на поставку:

Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.75.231 F20                            в комплекте:

- ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.75.231 F20 Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ FRIDURIT-20 -1шт

- L-VBPM291L Сливная раковина (керамика FRIDURIT, размер 295*145мм, размер чаши 250*95мм, глубина 112мм) -1шт.

- 11310_0 Вентиль д/воды -1шт.

- 11321_2 Выпускной патрубок д/воды угловой (угол 90 градусов), длина выпуска 150 мм -1шт.

- ЛАБ-PRO СВИ2-18 Светильник 2*18Вт (IP67) во взрывобезопасном исполнении к шкафу вытяжному -1шт.

Условия поставки: предоплата 50%,  окончательный расчет после поставки в течении 30 дней.