Запрос  котировок и предложений для обеспечения потребности ОА «Металлист-Самара»  декабрь месяц

| № | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S030, фитинг , присоед:, муфта разъем. Под сварку раструб. d32 корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик, крыльчатка. PVDF | шт | 13 |
| 2 | S030, фитинг , присоед:, муфта разъем. Под сварку раструб. d40 корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик, крыльчатка. PVDF | шт | 9 |
| 3 | S030, фитинг , присоед:, муфта разъем. Под сварку раструб. d50 корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик, крыльчатка. PVDF | шт | 13 |
| 4 | Затвор дисковый межфланцевый Tecfly Ду 125 Ру 16 с электрическим приводом Nutork (корпус: чугун, диск: ковкий чугун, манжета: ЭПДМ, привод 400V) Tecofi | шт | 2 |
| 5 | Затвор дисковый межфланцевый Tecfly Ду 200 Ру 16 с электрическим приводом Nutork (корпус: чугун, диск: ковкий чугун, манжета: ЭПДМ, привод 400V) Tecofi | шт | 2 |
| 6 | V965-547 шаровой кран 546 с электроприводом , 2-х ходовой DN:25 мм PN:10 ,бар, присоед:раструб под сварку d32 корпус: РР-н, шар:РР-Н, седло PTFE, уплотнение FPM , монтажные вставки, Электропривод JS-01, напряжение 24В/АС/DC, время 11..16 сек. Мощность 7Вт, опция:2 доп. Конц.выкл. | шт | 26 |
| 7 | V965-547 шаровой кран 546 с электроприводом , 2-х ходовой DN: 50мм PN:10 ,бар, присоед:раструб под сварку d63 корпус: РР-Н, шар:РР-Н, седло PTFE, уплотнение FPM , монтажные вставки, Электропривод JS-01, напряжение 24В/АС/DC, время 11..16 сек. Мощность 7 Вт, опция:2 доп. Конц.выкл. | шт | 19 |

* При размещении предложений прошу прописать:

- Условия оплаты

- Срок поставки

-Доставка товара за счет Поставщика.