Запрос  котировок и предложений для обеспечения потребности ОА «Металлист-Самара»  декабрь месяц

| № | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаровой обратный клапан материал РРН, уплотнения FPМ d50 PN10 SRIM050F | шт | 2 |
| 2 | Шаровой обратный клапан материал РРН, уплотнения FPМ d40 PN10 SRIM040F | шт | 2 |
| 3 | Шаровой обратный клапан материал РРН, уплотнения FPМ d25 PN10 SRIM025F | шт | 4 |
| 4 | Сетчатый фильтр, неразъемные муфтовые окончания, мат. Корпуса РРН, уплотнения FPМ d75 RVIMO 75F | шт | 12 |
| 5 | Сетчатый фильтр, разъемные муфтовые окончания, мат. корпуса РРН, уплотнения FPМ d63 PN10 RVUIM063F | шт | 3 |
| 6 | Сетчатый фильтр, разъемные муфтовые окончания, мат. корпуса РРН, уплотнения FPМ d20 PN10 RVUIМ020F | шт | 3 |
| 7 | Шаровой обратный клапан материал РРН, уплотнения FPМ d32 PN10 SRIM032F | шт | 6 |
| 8 | Воздухоотводный клапан, материал корпуса ПВХ, уплотнение EPDM d 20 PN 16 VAIV020E | шт | 20 |
| 9 | Двойной муфтовый адаптр с внутренней резьбой материал ПВХ d25*20*1/2 DIFV025020012 | шт | 20 |
| 10 | Клапан Etatron перепускной (редукционный) RVC-EPDM/PTFEдо 250 л/ч 3/8 антисифонный | шт | 2 |
| 11 | Предохранительный клапан Relief press valve DN32 PP/V (96295894) | шт | 2 |
| 12 | Фильтр дисковой ручной Arkal 11/2 Super | шт | 4 |

* При размещении предложений прошу прописать:

- Условия оплаты

- Срок поставки

-Доставка товара за счет Поставщика.