ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТМГ11-1000 кВ\*А

1. **Технические характеристики:**
	1. Тип трансформатора (ТМГ, ТМЭГ, ТМБГ и т.п) ТМГ11
	2. Номинальная частота 50 Гц
	3. Номинальная мощность 1000 кВ\*А
	4. Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) 6 кВ
	5. Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) 0,4 кВ
	6. Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, то указать в примечании) %
	7. Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) %
	8. Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) Вт
	9. Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) \_\_\_\_\_\_\_ Вт
	10. Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) Y/Yo-12(0)\_
	11. Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) \_УХЛ-1\_
	12. Степень защиты (указывается если отлично от IP00) \_\_\_\_\_
	13. Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): длина мм, ширина \_\_\_\_\_\_\_ мм, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм
	14. Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) \_\_\_\_\_\_ кг
	15. Конструктивные особенности:
	16. Примечания:
2. **Контактное лицо для проведения переговоров:**
	1. **Ф.И.О.:**
	2. **Тел.:**
3. **Страна (город) поставки трансформатора:**