****

**Изучение цен на железобетонные элементы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение** | **Наименование** | **Количество** |
| Сборные железобетонные элементы серии 3.900.1-14 вып.1 |
| 1. | ПН10 | Днище Ø1000мм | 2 шт. |
| 2. | ПН15 | Днище Ø1500мм | 1 шт. |
| 3. | КС10.9 | Рабочая часть (кольцо) Ø1000×900 | 2 шт. |
| 4. | КС15.9 | Рабочая часть (кольцо) Ø1500×900 | 2 шт. |
| 5. | ПП10-1 | Плита перекрытия Ø1000мм | 2 шт. |
| 6. | 1ПП15-1 | Плита перекрытия Ø1500мм | 1 шт. |
| 7. | КО6 | Горловина | 6 шт. |
| 8. | КС7.3 | Горловина | 3 шт. |
| 9. |  | Люк чугунный канализационный типа «Т» | 3 шт. |
| 10. | С1-01 | Стремянка | 3 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик АО «Металлист-Самара»  | **Подпись Липилина.jpg** | Липилин А.А. |

Исп.: Заместитель главного энергетика

Туров Александр Анатольевич

Тел.:(846) 246-93-10