****

**Техническое задание**

**на строительные работы для реконструкции системы**

**охлаждения в компрессорной станции высокого давления.**

**Объем работы:**

1. Заливка бетоном полов в помещении 12,5 х 5,5 м;
2. Заложить кирпичом (бетоном) отверстие 2,5 х 1,0 м

в наружной стене;

1. Ремонт кровли 12,5 х 5,5 м;
2. Заливка фундаментов под оборудование (чертеж прилагается);
3. Подготовка монтажного проема для заноса оборудования;

Объемы работ уточняются на месте проведения работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам главного энергетика  АО «Металлист-Самара»  тел. 246-93-10 | **C:\Users\Pk-452.METALL1C\Desktop\Письмо\подпись туров.gif** | Туров А.А. |