****

**Изучение цен на запорную арматуру.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Обозначение | **Наименование** | **Количество** |
| 1. | 30с41нж | Задвижка стальная фланцевая Ру-1,6 МПа d200 | 4 шт. |
| 2. | 30с41нж | Задвижка стальная фланцевая Ру-1,6 МПа d50 | 4 шт. |
| 3. |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая по типу 30с41нж ОАО «Благовещенский арматурный завод», Dy50, PN=0,6МПа, класс герметичности В, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р54432-2011 (исп.В) из Ст.20 с прокладками и крепежом | 2 компл. |
| 4. | КШТ60.103.032 | Кран шаровый стальной фланцевый Р-1.6МПа d32 | 4 шт. |
| 5. | КШТ60.103.025 | Кран шаровый стальной фланцевый Р-1.6МПа d25 | 2 шт. |
| 6. | КШТ60.103.015 | Кран шаровый стальной фланцевый Р-1.6МПа d15 | 2 шт. |
| 7. |  | Кран шаровый по типу КШ25.16.10 Dy25мм, PN=0,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р54432-2011 (исп.В) из Ст.20 с прокладками и крепежом | 2 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик АО «Металлист-Самара»  | **Подпись Липилина.jpg** | Липилин А.А. |

Исп.: Заместитель главного энергетика

Туров Александр Анатольевич

Тел.:(846) 246-93-10