****

**Изучение цен на кабельно — проводниковую продукцию.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Обозначение | **Наименование** | **Количество** |
| 1. | АВВГ-0,66 (5×50) | Кабель силовой с алюминиевой жилой, сеч. 5×50 мм2 | 225 м |
| 2. | ЛПМТЗ-100×80×3000 | Лоток перфорированный 100×80×3000 мм (ОSТЕС) | 67 шт. |
| 3. | КЛЗТ-100×3000 | Крышка лотка 100×15×3000 мм (ОSТЕС) | 67 шт. |
| 4. | СЛУ-80/100 | Соединитель лотковый универсальный (ОSТЕС) | 22 шт. |
| 5. | ДК-50-80-100 | Держатель крышки лотка (ОSТЕС) | 70 шт. |
| 6. | ЗПУ 6×200 | Заземляющий проводник универсальный (ОSТЕС) | 67 шт. |
| 7. | УПТп-100×80 | Угол плоский плавный (90о) (ОSТЕС) | 11 шт. |
| 8. | КУПТПТ-100 | Крышка для угла плоского плавного (90о) (ОSТЕС) | 11 шт. |
| 9. | СПТ-400 | Стойка L=400 мм (ОSТЕС) | 46 шт. |
| 10. | СПТ-600 | Стойка потолочного подвеса СПТ (ОSТЕС) | 132 шт. |
| 11. | КПН-400 | Консоль L=400 мм (ОSТЕС) | 46 шт. |
| 12. | ПП-100 | Профиль монтажный, L=2000 мм (ОSТЕС) | 10 шт. |
| 13. | БМ845ПН | Болт 8×45 полнонарезный DIN933 (ОSТЕС) | 100 шт. |
| 14. | ВМ610 | Винт М6×10 DIN7985 (ОSТЕС) | 500 шт. |
| 15. | ШП8-2 | Шпилька резьбовая М8 DIN975, L=2000 мм (ОSТЕС) | 35 шт. |
| 16. | ГМ6 СБ | Гайка М6 стопорным буртиком DIN6923 (ОSТЕС) | 500 шт. |
| 17. | ГМ8 СБ | Гайка М8 стопорным буртиком DIN6923 (ОSТЕС) | 600 шт. |
| 18. | СР678 (Hilti) | Противопожарное покрытие для кабелей | 2 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик  АО «Металлист-Самара» | **Подпись Липилина.jpg** | Липилин А.А. |

Исп.: Заместитель главного энергетика

Туров Александр Анатольевич

Тел.:(846) 246-93-10