****

**Изучение цен на трубы и фитинги.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Обозначение | **Наименование** | **Количество** |
| 1. | ГОСТ8732-78 | Труба Ø219×7,0мм | 111 м |
| 2. | ГОСТ8732-78 | Труба Ø57×3,5мм | 90 м |
| 3. | ГОСТ8732-78 | Труба Ø38×2,5мм | 12 м |
| 4. | ГОСТ8732-78 | Труба Ø32×2,5мм | 12 м |
| 5. | ГОСТ8732-78 | Труба Ø18×2,8мм | 10 м |
| 6. | ГОСТ10704-91 | Труба Ø76×3,0мм | 55 м |
| 7. | ГОСТ10704-91-78 | Труба Ø159×4,0мм | 5 м |
| 8. | ГОСТ6942-80 | Труба ТЧК-100-2000 | 6 м |
| 9. | ГОСТ17375-01 | Отвод 90о Ø219×7,0мм | 16 шт. |
| 10. | ГОСТ17375-01 | Отвод 90о Ø159×5,0мм | 4 шт. |
| 11. | ГОСТ17375-01 | Отвод 90о Ø76×4,0мм | 10 шт. |
| 12. | ГОСТ17375-01 | Отвод 90о Ø57×4,0мм | 8 шт. |
| 13. | ГОСТ17375-01 | Отвод 90о Ø38×2,5мм | 4 шт. |
| 14. | ГОСТ17378-2001 | Переход 57×4-76×3,5 | 4 шт. |
| 15. |  | Тройник переходной Ø273×10,0-219×7,1 | 2 шт. |
| 16. | ГОСТ12820-80 | Фланец стальной приварной ст.20 1-200-1.6 | 8 шт. |
| 17. | ГОСТ12820-80 | Фланец стальной приварной ст.20 1-50-1.6 | 8 шт. |
| 18. | ГОСТ12820-80 | Фланец стальной приварной ст.20 1-32-1.6 | 8 шт. |
| 19. | ГОСТ12820-80 | Фланец стальной приварной ст.20 1-25-1.6 | 4 шт. |
| 20. | ГОСТ12820-80 | Фланец стальной приварной ст.20 1-15-1.6 | 4 шт. |
| 21. | ТУ2248-001-96467180-2008 | Труба из полипропилена «Прагма» DN/OD 160 в комплекте резиновое уплотнительное кольцо dn=160 | 54м/9шт.  11 шт. |
| 22. | ТУ2248-001-96467180-2008 | Переход трубы «Прагма» на бетонный колодец DN/OD | 4 шт. |
| 23. | ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная ø100х4,5 | 2 м |
| 24. | ОСТ36-146-88 | Опора 76-КП-АС11-ВСт3пс | 10 шт. |
| 25. | ОСТ36-146-88 | Опора 76-ВП-А1-ВСт3пс | 1 шт. |
| 26. | 5.903-13 В8-95 | Опора скользящая ТС624.000-030 L-340мм | 12 шт. |
| 27. | 5.903-13 В8-95 | Опора скользящая ТС623.000-015 L-340мм | 26 шт. |
| 28. | 5.903-10 В7-95 | Упоры неподвижной опоры ТС659.00.00-09 d200 | 2 шт. |
| 29. | 5.903-10 В7-95 | Упоры неподвижной опоры ТС659.00.00-03 d50 | 2 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик  АО «Металлист-Самара» | **Подпись Липилина.jpg** | Липилин А.А. |

Исп.: Заместитель главного энергетика

Туров Александр Анатольевич

Тел.:(846) 246-93-10