АО «Металлист-Самара»

Изучение цен и предложений на поставку:

1. Частотный преобразователь VACON 0100-3L-0140-5-FLOW+FLO4+DPAP+DLRU U=380B, N=75кВт в кол-ве 2 шт.;
2. Частотный преобразователь VACON 0100-3L-0170-5-FLOW+FLO4+DPAP+DLRU U=380B, N=90кВт в кол-ве 2 шт.;
3. Затвор поворотный дисковый «Гранвэл» ЗПВС-FLN(w)-3-300-Е,

Ду300, Ру16 с электроприводом PSQ1002 в кол-ве 8 шт.;

1. Центробежный насос «Grundfos» вертикальный ТР 200-320/4-А-F-A-BAQE 400D 50Hz

n=1450 об/мин., U=380B, G=500м3/ч, Н=28м, N=55кВт в кол-ве 2 шт.;

1. Центробежный насос «Grundfos» вертикальный ТР 200-470/4-А-F-A-BAQE 400D 50Hz

n=1450 об/мин., U=380B, G=500м3/ч, Н=42м, N=75кВт в кол-ве 2 шт.;

1. Обратный клапан CV-16 межфланцевый Ду300 Ру16 в кол-ве 4 шт.;
2. Гибкая вставка фланцевая FC10-300 Ду300 Ру10 в кол-ве 8 шт.;

Условия участия в тендере:

1. Поставка оборудования без аванса, расчет в течении 60 дней после доставки оборудования на склад покупателя.
2. Доставка товара до склада покупателя осуществляется силами поставщика.
3. Гарантия на оборудование 5 лет.

Ваши коммерческие предложения просим направлять на эл.адрес:

[oaometallist@mail.ru](mailto:oaometallist@mail.ru)