1. Назначение оборудования водоподготовки:

Приготовление дистиллята. Требования к исходной воде соответствуют требованиям, предъявляемым к питательной воде для электрических паровых котлов.

2. Источник водоснабжения:

Городской водопровод (анализ воды прилагается).

3. Объем и характер потребления:

Непрерывное режим работы системы водоподготовки, L = 10 м3/час, Lсут = 240 м3/сут.

4. Прочие указания:

Очистка от хлоридов.